| Перечень выполненных работ по ЖСК «Строитель» за 2022 год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строителей, д.7; выполненные раб; ты Сумма оплаты. 8.11.22 г. по 9.11.22; ул. Строителей, дом 7 в квартире № 63 замена ввода: - демонтаж старых труб ø20 из металлопласта, - демонтаж цанги ø20, монтаж цанги ø20; - монтаж металлопластиковой трубы ø20, - опрессовка и подключение; 575. 8 сентября 2022; ул. Строителей, дом 7 в квартире № 4, 7 замена полотенцесушителей: - демонтаж старых стальных труб ø15, - монтаж п/п труб ø20, присоединение к полотенцесушителям, - установка полотенцесушителей, опрессовка и подключение; 3450. 10.05.22 г. по; 2.05.22 ул. Строителей, дом 7 в квартирах № 91, 94, 97, 100, 103: - демонтаж чугунных труб ø100 мм; - монтаж пластиковых труб ø110 мм; - демонтаж стальных, металлопластиковых труб ø25 мм ХВС И ГВС; - монтаж полимерных труб ø20 мм ХВС И ГВС; - монтаж кранов; 23000. 06.09.2022; ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО, проверка вентиляции; 3 652,48. 30.09.2022; ООО "СПЕЦПРОФРЕМОНТ", ремонт козырьков крылец, откосов, стоков; 528 600. |  |  |

| Металлистов, д.14 | выполненные работы | Сумма оплаты |
| --- | --- | --- |
| 15.12.22 г. по 16.12.22 | ул.Металлистов дом 14 вывод отопления из стен в кухне в квартирах № 33, 36, 39, 42, 45: - бурение перекрытий, прокладка полипропиленовых труб ø15, установка кранов, перемычек полипропиленовых ø20; - установка батарей, опрессовка; | 20700 |
| 25.12.22 г. по 26.12.22 | ул. Металлистов, дом 14 - замена труб полотенцесушителей в кв. кв.45, 42, 39: демонтаж старых стальных труб ø15, монтаж полипропиленовых труб ø20, подключение, опрессовка; | 3450 |
| 15.11.22 г. по 20.11.22 | ул. Металлистов, дом 14 - замена стояков ХВС, ГВС кв.47, 50: демонтаж старых стальных труб ø25, монтаж полипропиленовых труб ø25, подключение, опрессовка; - замена труб полотенцесушителей в кв. 86-89, 83-80, 80-77,77-подвал: демонтаж старых стальных труб ø15, монтаж полипропиленовых труб ø20, подключение, опрессовка; - замена труб полотенцесушителей в кв. 14-11: демонтаж старых стальных труб ø15, монтаж полипропиленовых труб ø20, подключение, опрессовка; | 11500 |
| 15.10.22 г. по 20.10.22 | ул. Металлистов, дом 14: Установка поручней при переходе через трубы отопления: установка в землю и сварка стальных труб ø40 | 5750 |
| 3.06.22 г. по 4.06.22 | ул. Металлистов, дом 14 в квартире № 63 - демонтаж старых стальных труб ø15, - монтаж п/п труб ø15, - установка полотенцесушителей | 1150 |
| 25.01.22 г. по 26.01.22 | ул. Металлистов, дом 14 в квартире № 63 - демонтаж старых стальных труб ø15, - монтаж п/п труб ø15, - установка полотенцесушителей, подключение | 2300 |
| 26.02.2022 | ООО "ПРОФИГРУПП", Металлистов, д.14 тамб.двери (КапРемонт) | 240 000 |
| 06.09.2022 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО, проверка вентиляции | 4 003,68 |
| 18.10.2022 | ГБУЗ "Областная дезинфекционная станция №2" | 960 |

| Гагарина 8 линия, д.15 | выполненные работы | Сумма оплаты |
| --- | --- | --- |
| 5.12.22 г. по 6.12.22 г. | пр-кт им.Ю.А.Гагарина 8 линия дом 15 замена канализационной трубы в кв.№ 5, 8, 11: - демонтаж чугунной трубы ø110, муфт, тройников; - монтаж пластиковой канализационной трубы ø110, муфт, тройников; | 13800 |
| 06.09.2022 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО, проверка вентиляции | 1 545 |

| Гагарина 7 линия, д.10а | выполненные работы |  |  |  |  | Сумма оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.09.2022 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО, проверка вентиляции |  |  |  |  | 1 334,56 |
| Ведомость расходов и выполненных работ за 2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) |  |  |  |  |  |  |
| Подразделение |  | Оплата, поступившая на содерж-е и текущ. ремонт ОИ |  | Сумма расходов |  |  |
| Статьи затрат |  |  |  |  |  |  |
| - Гагарина 7 линия, д.10а |  | - 397 661 |  | - 267 529,16 |  |  |
| - выполненные работы |  |  |  | - 13 399,56 |  |  |
| - Тепловая энергия на подогрев воды КРСОИ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" |  |  |  | - 81 638,05 |  |  |
| - списание по авансовым отчетам материалов, использованных при выполнении работ |  |  |  | - 28 735,74 |  |  |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) |  |  |  | - 143 755,81 |  |  |
| - Гагарина 8 линия, д.15 |  | - 416 872 |  | - 237 631,30 |  |  |
| - выполненные работы |  |  |  | - 14 668,28 |  |  |
| - Тепловая энергия на подогрев воды КРСОИ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" |  |  |  | - 81 059,58 |  |  |
| - списание по авансовым отчетам материалов, использованных при выполнении работ |  |  |  | - 26 889,44 |  |  |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) |  |  |  | - 115 014,00 |  |  |
| Металлистов, д.14 |  | 799 929 |  | 576 091,90 |  |  |
| - выполненные работы |  |  |  | - 43 463,68 |  |  |
| - Тепловая энергия на подогрев воды КРСОИ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" |  |  |  | - 117 252,60 |  |  |
| - списание по авансовым отчетам материалов, использованных при выполнении работ |  |  |  | - 51 545,70 |  |  |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) |  |  |  | - 363 829,92 |  |  |
| - Строителей, д.7 |  | - 861 871 |  | - 946 755,62 |  |  |
| - выполненные работы |  |  |  | - 570 906,69 |  |  |
| - Тепловая энергия на подогрев воды КРСОИ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" |  |  |  | - 150 994,95 |  |  |
| - списание по авансовым отчетам материалов, использованных при выполнении работ |  |  |  | - 27 083,10 |  |  |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) |  |  |  | - 197 770,88 |  |  |
| - Основное подразделение |  |  |  | - 882 300,43 |  |  |
| - оплата услуг (программ -1С (облачно), сдача отчетов в МИФНС, ПФР и ФСС) |  |  |  | - 76 212,40 |  |  |
| - коммунальные услуги по офису |  |  |  | - 11 937,89 |  |  |
| - списание по авансовым отчетам материалов, использованных при выполнении работ |  |  |  | - 22 654,49 |  |  |
| - Телефонная связь |  |  |  | - 4 113,73 |  |  |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) "Основное подразделение управление эксплуатацией жилого фонда" |  |  |  | - 752 381,92 |  |  |
| - услуги охраны офиса |  |  |  | - 15 000,00 |  |  |
| Итого |  | 2 476 333 |  | 2 910 308,41 |  |  |