- Перечень выполненных работ по ЖСК «Строитель»  за  2023 год.

|  | Строителей, д.7 |  |  | выполненные работы | Сумма оплаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03.10.2023 г. по 04.10.2023 г |  |  | ул.Строителей дом 7 вынос стояков отопления в кв.№ 31, 34, 37, 40, 43: - демонтаж старых стальных труб ø15, - монтаж полипропиленовых труб ø20, - подключение, опрессовка; | 23000 |  |  |  |
|  | 21.06.2023 г. по 22.06.2023 г. |  |  | ул.Строителей дом 7 замена канализационной трубы в кв.№ 33, 36, 39, 42, 45: - демонтаж чугунной трубы ø110, муфт, тройников; - монтаж пластиковой канализационной трубы ø110, муфт, тройников | 16100 |  |  |  |
|  | 22.02.2023 |  |  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО | 10 031,12 |  |  |  |
|  | 16.05.2023 |  |  | ИП Давлятов Раиль Сайфуллович, вывоз мусора | 4 000,00 |  |  |  |
|  | 05.10.2023 |  |  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО | 8 372,40 |  |  |  |
|  | 17.11.2023 |  |  | ИП Мухина Флюра Шарифьяновна КАПРЕМОНТ Электрика. | 1 538 111,65 |  |  |  |
|  | Металлистов, д.14 |  |  | выполненные работы | Сумма оплаты |  |  |  |
|  | с 05.10.23 г. по 06.10.2023 г |  |  | ул.Металлистов дом 14 сварочные работы в бойлере №1: - вырезка дефектного отвода ø100; - сварка нового отвода ø100; - вырезка участка трубы ø25, сварка участка 25мм, вырезка 2-х отверстий ø15мм, - сварка резьб ø15 мм на подъездное отопление, вырезка дефектного участка трубы 57 мм, сварка нового участка ø57 мм. | 3450 |  |  |  |
|  | 25.01.23 г. по 26.01.23 г. |  |  | ул. Металлистов, дом 14 - замена труб полотенцесушителей в кв. кв. 33, 36, 39 и подвал: демонтаж старых стальных труб ø15, монтаж полипропиленовых труб ø20, подключение, опрессовка; | 4600 |  |  |  |
|  | 20.02.2023 |  |  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО | 13 704,24 |  |  |  |
|  | 04.04.2023 |  |  | ИП Кривов Вячеслав Валерьевич, КАПРЕМОНТ ХВС Металлистов, 14 (188936.08+440850.85) | 629 786,93 |  |  |  |
|  | 11.07.2023 |  |  | ИП Субботин Николай Юрьевич, козырьки подъездов | 85 860,00 |  |  |  |
|  | 07.08.2023 |  |  | ИП Субботин Николай Юрьевич. КАПРЕМОНТ фасад дома. | 736 516,97 |  |  |  |
|  | 18.09.2023 |  |  | ИП Петрань Павел Валериевич: Металлистов 14, Строителей 7 - доставка грунта | 12 650,00 |  |  |  |
|  | 05.10.2023 |  |  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО | 9 804,68 |  |  |  |
|  | 30.10.2023 |  |  | ГБУЗ "Областная дезинфекционная станция №2" | 2 160,00 |  |  |  |
|  | Гагарина 8 линия, д.15 |  | выполненные работы |  |  | Сумма оплаты |  |  |
|  | 10.07 2023 г |  | пр-кт им. Ю.А.Гагарина 8 линия замена канализационной трубы в кв.№ 33, 36, 39, 42, 45: - демонтаж чугунной трубы ø110, муфт, тройников; - монтаж пластиковой канализационной трубы ø110, муфт, тройников; |  |  | 13800 |  |  |
|  | 01.03.2023 |  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО |  |  | 4 303,44 |  |  |
|  | 17.05.2023 |  | ИП Зеленый Сергей Павлович (крыша, восстановление страх.бортов) |  |  | 26 000,00 |  |  |
|  | 23.09.2023 |  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО |  |  | 6 317,84 |  |  |
| Гагарина 7 линия, д.10а |  | выполненные работы |  |  |  | Сумма оплаты |  |  |
| 25.10.2023 г. по 27.10.2023 г. |  | пр-кт им.Ю.А.Гагарина 7-я линия дом 10а замена трубы ХВС и ГВС в кв.№ 17, 20, 23, 26, 29, подвал: - демонтаж чугунных труб ø100 мм; - монтаж пластиковых труб ø110 мм; - демонтаж стальных, металлопластиковых труб ø25 мм ХВС и ГВС; - монтаж полимерных труб ø20 мм ХВС и ГВС; монтаж кранов |  |  |  | 17250 |  |  |
| 12.10.2023 г. по 15.10.2023 г. |  | пр-кт им.Ю.А.Гагарина 7-я линия дом 10а замена канализационной трубы в кв.№ 32, 35, 38: - демонтаж чугунной трубы ø110, муфт, тройников; - монтаж пластиковой канализационной трубы ø110, муфт, тройников; пр-кт им.Ю.А.Гагарина 7-я линия дом 10а замена трубы ХВС и ГВС в кв.№32, 35, подвал: - демонтаж чугунных труб ø100 мм; - монтаж пластиковых труб ø110 мм; - демонтаж стальных, металлопластиковых труб ø25 мм ХВС и ГВС; - монтаж полимерных труб ø20 мм ХВС и ГВС; монтаж кранов |  |  |  | 14950 |  |  |
| 9.10.2023 г. по 10.10.2023 г. |  | пр-кт им.Ю.А.Гагарина 7-я линия дом 10а замена канализационной трубы в кв.№ 5, 8: - демонтаж чугунной трубы ø110, муфт, тройников; - монтаж пластиковой канализационной трубы ø110, муфт, тройников; |  |  |  | 3450 |  |  |
| 7.10.2023 г. по 8.10.2023 г |  | пр-кт им.Ю.А.Гагарина 7-я линия дом 10а замена канализационной трубы в кв.№ 9, 12, 15: - демонтаж чугунной трубы ø110, муфт, тройников; - монтаж пластиковой канализационной трубы ø110, муфт, тройников; |  |  |  | 8050 |  |  |
| 01.03.2023 |  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО |  |  |  | 5 395,12 |  |  |
| 13.04.2023 |  | ИП Зеленый Сергей Павлович (крыша, восстановление страх.бортов) |  |  |  | 55 000 |  |  |
| 23.09.2023 |  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ООО |  |  |  | 6 318,20 |  |  |

| Ведомость расходов и выполненных работ за 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета) |  |  |
| Подразделение | Оплата, поступившая на содерж-е и текущ. ремонт ОИ | Сумма расходов |
| Статьи затрат |  |  |
| Гагарина 7 линия, д.10а | 408 351,59 | 365 824,59 |
| - выполненные работы |  | - 78 942,32 |
| - Тепловая энергия на подогрев воды КРСОИ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" |  | - 79 270,15 |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) |  | - 207 612,12 |
| Гагарина 8 линия, д.15 | 390 423,51 | 237 958,16 |
| - выполненные работы |  | - 49 081,28 |
| - Тепловая энергия на подогрев воды КРСОИ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" |  | - 79 456,71 |
| - списание по авансовым отчетам материалов, использованных при выполнении работ |  | - 17 883,74 |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) |  | - 91 536,43 |
| Металлистов, д.14 | 793 849,61 | 784 510,67 |
| - выполненные работы |  | - 156 340,92 |
| - Тепловая энергия на подогрев воды КРСОИ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" |  | - 217 738,86 |
| - списание по авансовым отчетам материалов, использованных при выполнении работ |  | - 19 024,40 |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) |  | - 391 406,49 |
| Строителей, д.7 | 785 361,06 | 462 050,47 |
| - выполненные работы |  | - 53 425,52 |
| - Тепловая энергия на подогрев воды КРСОИ, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК" |  | - 193 706,09 |
| - списание по авансовым отчетам материалов, использованных при выполнении работ |  | - 11 021,00 |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) |  | - 203 897,86 |
| Основное подразделение |  | 842 936,20 |
| - оплата услуг (программ -1С (облачно), сдача отчетов в МИФНС, ПФР и ФСС) |  | - 10 086,00 |
| - коммунальные услуги по офису |  | - 21 876,43 |
| - списание по авансовым отчетам материалов, использованных при выполнении работ |  | - 72 959,77 |
| - Телефонная связь |  | - 4 256,40 |
| - транспортные услуги |  | - 5 500,00 |
| - Начисление зарплаты, Налоги (взносы) "Основное подразделение управление эксплуатацией жилого фонда" |  | - 713 857,60 |
| - услуги охраны офиса |  | - 14 400,00 |
| Итого | 2 377 985,77 | 2 693 280,09 |